|  |
| --- |
| **Rozdział I. Nazwa oraz adres Zamawiającego**  |

Zamawiający: **Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy we Włocławku**

**ul. Wyszyńskiego 21**

**Telefon/fax: 054 413-69-00, www.womp.wloclawek.pl**

**REGON: 910351710 NIP: 888-24-00-408**

|  |
| --- |
| **II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA** |

Postępowanie jest prowadzone na podstawie art. 39 ustawy Prawo zamówień publicznych, w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 207.000 EURO.

Podstawa prawna:

ustawa z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 907 z póżn. zm.) zwana dalej ustawą lub uPzp.

|  |
| --- |
| **III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA** |

**3.1.** Przedmiotem zamówienia jest pierwsze wyposażenie nowej siedziby Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy we Włocławku wraz z dostawą i montażem wyposażenia. Szczegółowy opis przedstawiony został poniżej. Parametry wymagane zostały określone w załączniku nr 1a do SIWZ do każdego zadania osobno.

**Zadanie 1. Aparat do mierzenia ciśnienia – 10 szt.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Nazwa | Opis | Ilość |
| 1. | Aparat do mierzenia ciśnienia  | Ciśnieniomierz zegarowy wolnostojący , z dużym, obracanym zegarem . W zestawie : dwa bawełniane mankiety ze metalową klamrą w standardowym rozmiarze dla dorosłych, Dwie lateksowe gruszki, Dwa metalowe zawory zwrotne, Schowek na akcesoria pod zegarem, instrukcja obsługi w języku polskim. Gwarancja : 24 miesiące  | 10 szt.  |

**Zadanie 2. Aparat Ambu – 1 szt.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Nazwa | Opis | Ilość |
| 1. | Aparat Ambu  | Worek reanimacyjny 1600ml, Zbiornik na tlen 2600ml, Maska dla dorosłych i dla dzieci, Przewód tlenowy, Komplet rurek ustno-gardłowych, Trwała plastikowa walizka, Gwarancja min 24 miesiące  | 1 szt.  |

**Zadanie 3. Aparat krzyżowy – 1 szt.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Nazwa | Opis | Ilość |
| 1. | Aparat krzyżowy | możliwość wyboru ilości bodźców, aparat nachylony w kierunku osoby badanej, aparat do pracy z osoba lewo i praworęczną, 2 tryby pracy - tempo swobodne, - tempo narzucone ( prędkości 30,50,70,90), prezentacja wyników dla poszczególnych programów, Normy i standaryzacja, Gwarancja min 24 miesiące | 1 szt.  |

**Zadanie 4 Miernik czasów reakcji – 1 szt.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Nazwa | Opis | Ilość |
| 1. | Miernik czasów reakcji  | programy fabryczne ale też możliwość własnych programów, czas trwania bodźca 1,00 sek. ( dokładność do +/- 0,0001 sek. ), pokazana ilość poprawnych reakcji pokazana ilość błędnych reakcji, łączny czas reakcji, średni czas reakcji , rozpiętość wyników , możliwość edycji układów reakcji na bodźce , możliwość zapamiętania bodźców uprzednio przygotowanych przez badającego , program na prawą i lewą rękę , wydruk wyników, normy i standaryzacja, gwarancja min 24 miesiące  | 1 szt.  |

***Uwaga: Zamawiający wymaga min. 24 miesiące gwarancji.***

**Wymagania dotyczące mebli medycznych.**

**3.2**. Wspólny słownik CPV:

**39150000-8,**

**38423100-7,**

**33190000-8,**

**33182100-0,**

**33156000-8,**

**3.4.** Oferowany sprzęt będzie kompletny i gotowy do użycia po zainstalowaniu bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji po stronie Zamawiającego.

**3.5.** Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

**3.6.** Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych ( zadanie nr 1, zadanie nr 2, Zadanie nr 3, Zadanie nr 4 ).

**3.7.** Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.

**3.8.** Zamawiający nie żąda zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

**3.9.** Zamawiający nie przewiduje możliwości prowadzenia rozliczeń w walutach obcych.

**3.10.** Zamawiający dopuszcza powierzenie wykonania części zamówienia Podwykonawcy.

**3.11.** Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć Podwykonawcy lub podania przez Wykonawcę nazw (firm) Podwykonawców, na których zasoby Wykonawca powołuje się na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b uPzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 uPzp. W przypadku braku takiego wskazania Zamawiający uzna, że Wykonawca zrealizuje przedmiot zamówienia samodzielnie.

**3.12.**Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.

**3.13.**Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

|  |
| --- |
| **IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENI**A |

Termin wykonania zamówienia wynosi max. 15 dni od dnia podpisania umowy,

|  |
| --- |
| **V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW:** |

**5.1.** O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy spełniają warunki, dotyczące:

**1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;**

*Zamawiajacy nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełnienia tego warunku. Wykonawca potwierdza spełnienie warunku udziału w postępowaniu poprzez złożenie oświadczenia ( załącznik nr 2 do SIWZ)*

**2) posiadania wiedzy i doświadczenia;**

*Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełnienia tego warunku. Wykonawca potwierdza spełnienie warunku udziału w postępowaniu poprzez złożenie oświadczenia ( załącznik nr 2 do SIWZ)*

**3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;**

*Zamawiajacy nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełnienia tego warunku. Wykonawca potwierdza spełnienie warunku udziału w postępowaniu poprzez złożenie oświadczenia ( załącznik nr 2 do SIWZ).*

**4) sytuacji ekonomicznej i finansowej.**

*Zamawiajacy nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełnienia tego warunku. Wykonawca potwierdza spełnienie warunku udziału w postępowaniu poprzez złożenie oświadczenia ( załącznik nr 2 do SIWZ).*

**5.2.** Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu na podstawie treści
i informacji zawartych w oświadczeniach i dokumentach załączonych do oferty.

**5.3.** Ocena spełniania warunków nastąpi wg formuły: „spełnia – nie spełnia”.

|  |
| --- |
| **VI. WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU OCENY SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU** |

**6.1.** W celu oceny spełnienia przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, Zamawiający żąda złożenia następujących dokumentów:

1. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu ,o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy (zgodnie z załącznikiem nr 2 do SIWZ).

W przypadku oferty składanej przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego, oświadczenie o spełnieniu każdego z warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy składa co najmniej jeden z tych Wykonawców albo wszyscy ci Wykonawcy wspólnie.

Uwaga: Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

Treść zobowiązania podmiotu trzeciego złożonego w formie pisemnej, powinna określać w szczególności:

* kto jest podmiotem przyjmującym zasoby ,
* zakres zobowiązania podmiotu trzeciego ( wskazanie konkretnych zasobów podmiotu trzeciego, którymi wykonawca będzie dysponował przy realizacji zamówienia),
* czego konkretnie dotyczy zobowiązanie oraz w jaki sposób będzie zobowiązanie wykonane przy realizacji zamówienia ( udział w realizacji której części zamówienia i w jakiej formie np. podwykonawstwo, umowa o dzieło),
* jakiego okresu dotyczy zobowiązanie.

**6.2** W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania Wykonawca winien złożyć:

* 1. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy (zgodnie z załącznikiem nr 3 do SIWZ).
	2. Listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informację o tym, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej (zgodnie z załącznikiem nr 4 do SIWZ).
	3. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
	4. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w ust. 3 składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokument, o którym mowa w ppkt. 4 powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
	5. Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsca zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 4, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem.

W przypadku składania oferty wspólnej przez kilku przedsiębiorców, każdy ze wspólników musi złożyć dokumenty wymienione w punkcie 6.2. niniejszego rozdziału. Wspólnicy winni ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Do oferty należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo, podpisane przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli każdego ze wspólników.

* 1. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju miejsca zamieszkania kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu.
	2. Wszystkie wymagane dokumenty winny być złożone w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku podmiotów uczestniczących w wykonaniu zamówienia, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów winne być poświadczone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub te podmioty.
	3. Upoważnienie osób podpisujących ofertę do jej podpisania musi bezpośrednio wynikać z dokumentów dołączonych do oferty. Oznacza to, że jeżeli upoważnienie takie nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny Wykonawcy to do oferty należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza.
	4. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski i uwierzytelnione.

**6.3.** Do oferty należy dołączyć również - **Formularzy ofertowo - cenowy** ( **załącznik nr 1 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia), Formularz parametrów techniczno – funkcjonalnych ( załącznik nr 1 A do specyfikacji istotnych warunków zamówienia dla każdego z zadań).**

 W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

1. **Foldery poglądowe oferowanych produktów**
2. Oświadczenie o spełnieniu przez przedmiot zamówienia wszystkich wymagań i warunków wprowadzonych ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010r. ( Dz. U nr 107, poz. 679 ze zm.), **- załącznik nr 6 do SIWZ**

|  |
| --- |
| –**VII. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI** |

**7.1.** W prowadzonym postępowaniuwszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje pomiędzy Zamawiającym oraz Wykonawcami będą przekazywane mailem sekretariat@womp.wloclawek.pl lub mpotegowska@womp.wloclawek.pl potwierdzone niezwłocznie drogą listową.

**7.2**. Do porozumiewania się z Wykonawcami upoważniona jest

* p. Maria Potęgowska – tel. 54 413-69-00
	1. Wyjaśnienia i zmiany SIWZ.
	2. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający niezwłocznie udzieli odpowiedzi na zapytania związane ze SIWZ pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.
	3. Treść wyjaśnienia zostanie przekazana jednocześnie wszystkim Wykonawcom, którym doręczono SIWZ bez wskazania źródła zapytania oraz zostanie zamieszczona na stronie internetowej, na której została udostępniona.
	4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może w każdym czasie, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić treść SIWZ. Dokonaną w ten sposób zmianę przekaże niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano SIWZ oraz zostanie zamieszczona na stronie internetowej, na której udostępniono SIWZ.

**7.4**. Wszelka korespondencja winna być kierowana na adres:

**Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy we Włocławku , ul. Wyszyńskiego 21, 87-800 Włocławek, Sekretariat.**

|  |
| --- |
| **VIII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM** |

Zamawiający nie żąda od Wykonawców wniesienia wadium.

|  |
| --- |
| **IX. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ** |

**9.1.** Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez okres 30 dni licząc od dnia, w którym upływa termin składania ofert.

**9.10.** Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

|  |
| --- |
| **X. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT** |

**10.1.** Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

**10.2**. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę. Ofertę składa się na druku formularza oferty (załącznik nr 1 do SIWZ) z wykorzystaniem odpowiednich druków będących częścią niniejszej SIWZ, załączając do nich wymagane dokumenty, oświadczenia, pełnomocnictwa itp.

**10.3.** Oferta musi spełniać wszystkie warunki i wymagania zawarte w SIWZ oraz winna zawierać wymagane dokumenty, załączniki, oświadczenia wymienione w niniejszej SIWZ.

**10.4.** Oferta winna być napisana w języku polskim i pod rygorem nieważności w formie pisemnej, własnoręcznie podpisana przez Wykonawcę lub osobę / osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy.

**10.5.** Oferta powinna być złożona w takiej formie, która uniemożliwi jej zdekompletowanie.

**10.6.** Wskazane jest ponumerowanie i parafowanie przez osobę upoważnioną do parafowania oferty, zapisanych stron oferty oraz załączników.

**10.7.** Wszelkie poprawki, zmiany lub wykreślenia w tekście oferty muszą być naniesione w czytelny sposób parafowane i datowane własnoręcznie przez osobę uprawnioną do podpisywania oferty.

**10.8.** Oferta i oświadczenia muszą być podpisane przez osobę/osoby uprawnione do reprezentowania i składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy - zgodnie z wpisem do właściwego rejestru. Jeżeli upoważnienie do podpisywania oferty, reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu i zaciąganiu zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty wynika z pełnomocnictwa - winno być ono udzielone (podpisane) przez osobę /osoby uprawnione zgodnie z wpisem do właściwego rejestru oraz dołączone do oferty. Dołączone pełnomocnictwo powinno złożone w oryginale lub w formie kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza.

**10.9.** Wszystkie dokumenty i oświadczenia muszą zostać dostarczone w formie oryginałów lub czytelnych kserokopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę oraz winny być sporządzone w języku polskim. Wymagane specyfikacją dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski poświadczonym przez Wykonawcę.

**10.10.** Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, nie będą ujawniane, jeżeli Wykonawca, nie później niż
w terminie składania ofert, wskaże Zamawiającemu, które dokumenty nie mogą być udostępniane, opatrując je klauzulą „tajne – nie udostępniać” – informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 USTAWY O ZWALCZANIU NIEUCZCIWEJ KONKURENCJI (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. nr 153 poz. 1503 z późn. zm.) i umieszczone w oddzielnej kopercie. W przeciwnym razie cała Oferta zostanie ujawniona na życzenie każdego uczestnika postępowania (art. 8 ustawy). Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy. Wykonawcy, którzy zastrzegą informację muszą wraz z ofertą złożyć dokument potwierdzający, że zastrzeżone informację stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.

**10.11.** Jeżeli oferta jest składana przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Wykonawcy ci ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania.

**10.12.** W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia należy dołączyć pełnomocnictwo upoważniające do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Jeżeli oferta tych Wykonawców zostanie wybrana, Zamawiający przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, może zażądać umowy regulującej współpracę tych Wykonawców,

**10.13.** Ofertę należy złożyć w zaklejonym, nienaruszonym i nieprzezroczystym opakowaniu z napisem:

Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy we Włocławku, ul. Wyszyńskiego 21, 87-800 Włocławek, oznaczona hasłem:

**Oferta**  **,, Pierwsze wyposażenie nowej siedziby Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy we Włocławku”**

 **Znak: ZP/6/2014 dotyczy Zadania ……………**

oraz nazwą, dokładnym adresem i numerami telefonów Wykonawcy (dopuszcza się odcisk pieczęci).

**z dopiskiem: Nie otwierać przed dniem 10.12.2014r. przed godz. 10.30**

**10.14.** Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego tj. Wojewódzki Ośrodek Medyny Pracy we Włocławku, ul. Wyszyńskiego 21, 87-800 Włocławek, Budynek Administracyjny, Sekretariat .

**10.15.** Zgodnie z art. 84 ust. 1 ustawy Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę. O wprowadzeniu zmian lub zamiarze wycofania oferty przed ostatecznym terminem składania ofert należy pisemnie zawiadomić Zamawiającego.

**10.16.** Zmiany do oferty należy umieścić w oddzielnej, zaklejonej i nienaruszonej kopercie
z dopiskiem "ZMIANA" oraz wskazaniem właściwego zadania. Na kopercie musi znajdować się nazwa Wykonawcy, dokładny adres i numer telefonu Wykonawcy (dopuszcza się odcisk pieczęci).

**10.18.** Wykonawca nie może wycofać oferty i wprowadzić zmian w ofercie po upływie terminu składania ofert.

|  |
| --- |
| **XI. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT** |

**11.1** Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego: Wojewódzki Ośrodek Medyny Pracy we Włocławku, ul. Wyszyńskiego 21, 87-800 Włocławek, Budynek Administracyjny, Sekretariat do dnia **10.12.2014r.** **do godz. 10.00.**

**11.2.** Otwarcie ofert nastąpi w dniu **10.12.2014r. o godz. 10.30** w siedzibie Zamawiającego: Wojewódzki Ośrodek Medyny Pracy we Włocławku, ul. Wyszyńskiego 21, 87-800 Włocławek, Budynek Administracyjny, Sekretariat.

 **11.3.** Otwarcie ofert jest jawne.

**11.4.** Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

**11.5.** Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda nazwy i adresy Wykonawców oraz cenę i inne informacje, zgodnie z art. 86 ust. 4 Ustawy.

**11.6.** Wykonawcy nieobecni na otwarciu ofert, mają prawo żądać przesłania protokołu z otwarcia ofert zawierającego informację o których mowa w pkt. 11.4. i 11.5.

* 1. Zamawiający prześle Wykonawcy na jego wniosek informacje, które zostały ogłoszone na sesji otwarcia ofert.

**11.8.** W toku dokonywania badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

**11.9.** Zamawiający poprawia w ofercie oczywiste omyłki pisarskie oraz omyłki rachunkowe z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze SIWZ, nie powodujące istotnych zmian w treści oferty - niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

**11.10.** Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli :

1. jest niezgodna z ustawą;
2. jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt. 3 ustawy;
3. jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;
4. zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia;
5. została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
6. zawiera błędy w obliczeniu ceny;
7. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt. 3 ustawy;
8. jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.

|  |
| --- |
| **XII. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY**  |

**12.1.** Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych.

**12.2.** Cena oferty należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

**12.4.** Wykonawca winien zaoferować cenę jednoznaczną i ostateczną, która nie podlega negocjacjom wypełniając prawidłowo formularz oferty stanowiący załącznik nr 2 do SIWZ.

**12.5.** Ceny w ofercie należy podać w walucie polskiej (liczbowo i słownie), ponieważ w takiej walucie dokonywane będą rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą, którego oferta uznana zostanie za najkorzystniejszą.

|  |
| --- |
| **XIII. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT** |

**13.1.** Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się kryteriami:

Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryterium oceny ofert:

**Rangi kryteriów:**

1. Cena = 97%

2. Termin realizacji zamówienia = 3%

**Kryterium cena – obliczana jest wg wzoru:**

C = (Cmin /Cb ) x 97%

gdzie:

C - cena

Cmin cena najniższa

Cb – cena badana

**Kryterium Termin realizacji zamówienia – obliczana jest wg wzoru:**

TR = (TRmin /TRb ) x 3 %

gdzie:

TR – termin realizacji zamówienia

TRmin termin realizacji zamówienia - najkrótszy

TRb – termin realizacji zamówienia - badana

a) Zamawiający przyjmie do oceny podaną przez Wykonawców cenę brutto w złotych**.**

b) Zamawiający zastosuje zaokrąglenie wyników do dwóch miejsc po przecinku.

c) 1% odpowiada 1 punktowi przyjętemu do oceny.

**13.2.** Za najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która w oparciu o podane kryterium wyboru otrzyma najwyższą liczbę punktów, spełniająca wymagania SIWZ oraz ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych ( tj. Dz. U. z 2013r., poz. 907 z późn. zm.).

**13.3.** Wszystkie obliczenia będą dokonywane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

|  |
| --- |
| **XIV. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO** |

**14.1.** Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający jednocześnie zawiadamia Wykonawców, którzy złożyli oferty, o:

1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy) albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację;

2) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne;

3) Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne

4) terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2 ustawy, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta.

**14.2.** Umowa zostanie zawarta na warunkach określonych w SIWZ oraz zgodnie z wzorem umowy załącznik nr 5 do SIWZ.

**14.3.** Umowa zostanie podpisana nie wcześniej niż po upływie terminów określonych zgodnie z art. 94 ustawy. O terminie podpisania umowy Wykonawca zostanie poinformowany osobnym pismem.

**14.4.** Jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie zostanie wybrana, jako najkorzystniejsza, Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

|  |
| --- |
| **XV. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY** |

Zamawiający nie żąda od Wykonawcy zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o którym mowa w art. 147 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2013r., poz. 907 z późn. zm.).

|  |
| --- |
| **XVI. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, OGÓLNE WARUNKI UMOWY ALBO WZÓR UMOWY, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY WYMAGA OD WYKONAWCY, ABY ZAWARŁ Z NIM UMOWĘ W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA TAKICH WARUNKACH** |

W oparciu o art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień Publicznych, Zamawiający dopuszcza zmiany postanowień zawartej umowy w przypadku, gdy:

* + 1. nastąpi obniżenie ceny;
		2. nastąpią zmiany osób wskazanych przez strony do realizacji umowy.

Zmiana umowy może nastąpić na podstawie pisemnego wniosku, w którym należy umotywować zasadność proponowanych zmian. Zmiany umowy dokonuje się w formie aneksu do umowy, z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.

|  |
| --- |
| **XVII. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA.** |

**17.1.** Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów Ustawy, przysługuje odwołanie wyłącznie od niezgodnej z przepisami Ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechaniu czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie Ustawy.

**17.2.** Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:

a) opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu;

b) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;

c) odrzucenia oferty odwołującego.

**17.3.** Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli zostały przesłane za pomocą faksu, albo w terminie 10 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

**17.4.** Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej.

**17.5.** Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

**17.6.** Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

|  |
| --- |
| **XVIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE** |

W sprawach nieuregulowanych w niniejszej SIWZ zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych, Kodeksu cywilnego oraz obowiązujące przepisy wykonawcze.

**Załączniki do SIWZ:**

Formularz ofertowo-cenowy- załącznik nr 1

Formularz parametrów techniczno – funkcjonalnych – załącznik nr 1A

Oświadczenie z art. 22 – załącznik nr 2

Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia – załącznik nr 3

Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej- załącznik nr 4

Wzór umowy - załącznik nr 5

Oświadczenie wykonawcy o wyrobach medycznych – załącznik nr 6

**Załącznik nr 1 do SIWZ**

**……………………………………………**

Pieczęć Wykonawcy

**FORMULARZ OFERTOWO –CENOWY**

Nawiązując do ogłoszonego przetargu nieograniczonego pn. **„Pierwsze wyposażenie nowej siedziby Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy we Włocławku” znak sprawy – ZP/6/2014** oferujemy wykonanie zamówienia w zakresie i na warunkach określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz w projekcie umowy.

**Zadanie 1**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp** | **Nazwa sprzętu** | **Ilość**  | **Cena jednostkowa netto** | **Cena jednostkowa brutto (kol. 4 + kol. 7)** | **Wartość netto (kol. 3 x kol. 4)** | **VAT (%)** | **Kwota VAT (kol. 6 x kol. 7)** | **Wartość brutto ( kol. 6 + kol. 8)** |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* |
| 1. | Aparat do mierzenia ciśnienia  | 10 |  |  |  |  |  |  |
| **Łącznie wartość brutto**  |  |

wartość brutto zamówienia: ….......................................................................................................

słownie: …......................................................................................................................................

**Zadanie 2.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp** | **Nazwa sprzętu** | **Ilość**  | **Cena jednostkowa netto** | **Cena jednostkowa brutto (kol. 4 + kol. 7)** | **Wartość netto (kol. 3 x kol. 4)** | **VAT (%)** | **Kwota VAT (kol. 6 x kol. 7)** | **Wartość brutto ( kol. 6 + kol. 8)** |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* |
| 1. | Aparat Ambu  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| **Łącznie wartość brutto**  |  |

wartość brutto zamówienia: ….......................................................................................................

słownie: …......................................................................................................................................

**Zadanie 10.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp** | **Nazwa sprzętu** | **Ilość**  | **Cena jednostkowa netto** | **Cena jednostkowa brutto (kol. 4 + kol. 7)** | **Wartość netto (kol. 3 x kol. 4)** | **VAT (%)** | **Kwota VAT (kol. 6 x kol. 7)** | **Wartość brutto ( kol. 6 + kol. 8)** |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* |
| 1. | Aparat krzyżowy | 1 |  |  |  |  |  |  |
| **Łącznie wartość brutto**  |  |

wartość brutto zamówienia: ….......................................................................................................

słownie: …......................................................................................................................................

**Zadanie 11.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp** | **Nazwa sprzętu** | **Ilość**  | **Cena jednostkowa netto** | **Cena jednostkowa brutto (kol. 4 + kol. 7)** | **Wartość netto (kol. 3 x kol. 4)** | **VAT (%)** | **Kwota VAT (kol. 6 x kol. 7)** | **Wartość brutto ( kol. 6 + kol. 8)** |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* |
| 1. | Miernik czasów reakcji  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| **Łącznie wartość brutto**  |  |

wartość brutto zamówienia: ….......................................................................................................

słownie: …......................................................................................................................................

Oświadczam, iż zamierzam powierzyć Podwykonawcy następujący zakres zamówienia:

 …..................................................................................................................................................

 …..................................................................................................................................................

 …..................................................................................................................................................

Podaję nazwy (firmy) Podwykonawców, na których zasoby powołuję się na zasadach określonych w art. 26 ust. 2B uPzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 uPzp.:

 …..................................................................................................................................................

 …..................................................................................................................................................

 …..................................................................................................................................................

***Pouczenie:***

**zgodnie z art. 36b ust. 2 uPzp:**

Jeżeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego Podwykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 uPzp, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełniają je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.

1. **Oświadczenia Wykonawcy:**
	1. Oświadczam, że zapoznałem się z treścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz wszystkimi jej załącznikami i nie wnoszę do niej zastrzeżeń oraz otrzymałem od Zamawiającego niezbędne informacje do przygotowania oferty.
	2. Zobowiązuję się zrealizować zamówienie w całości.
	3. Uważam się związany niniejszą ofertą przez okres 30 dni od dnia otwarcia ofert.
	4. Oświadczam, że podane koszty realizacji zamówienia uwzględniają wszelkie warunki podane w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
	5. Oświadczam, że zaoferowany przedmiot zamówienia jest objęty gwarancją na warunkach i w okresie określonym w SIWZ.
	6. Oświadczam, że zawarty w SIWZ wzór umowy został przez nas zaakceptowany i zobowiązuję się w przypadku udzielenia mi zamówienia do zawarcia umowy na wyżej wymienionych warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
	7. Oferujemy termin dostawy przedmiotu zamówienia w terminie …………..max. 15 dni od terminu podpisania umowy.

…................................................ …..................................................................

 (miejscowość i data) (podpis uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy)

**Załącznik nr 1A do SIWZ Zadanie 1**

……………………………

 Pieczęć Wykonawcy

 **FORMULARZ PARAMETRÓW TECHNICZNO -FUNKCJONALNYCH**

**Szczegółowy opis wymaganych przez Zamawiającego parametrów techniczno –funkcjonalnych.**

Aparat winien być objęty gwarancją na cały okres obowiązywania umowy oraz winien być wyposażony w instrukcję użytkowania w języku polskim. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić pełną obsługę serwisową.

Zamawiający podał warunki graniczne parametrów przez siebie wymaganych dla oferowanego aparatu. Wykonawca składając ofertę jest zobowiązany wypełnić odpowiednie pozycje w kolumnie zatytułowanej „Oferowane parametry”

* Określenie „TAK” zamieszczone przez Zamawiającego w kolumnie pt. „Wymagane parametry graniczne” oznacza bezwzględną konieczność zachowania danego parametru – w takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest zamieścić w odpowiedniej komórce kolumny „Parametry oferowane” wyłącznie słowo „TAK”.

**Zadanie 1. Aparat do mierzenia ciśnienia**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **L.p** | **Opis parametru**  | **Wymagane parametry**  | **Parametry oferowane**  |
| 1. | Ciśnieniomierz zegarowy wolnostojący , z dużym, obracanym zegarem . | TAK |  |
| 2. | W zestawie : dwa bawełniane mankiety ze metalową klamrą w standardowym rozmiarze dla dorosłych,  | TAK |  |
| 3. | Dwie lateksowe gruszki  | TAK |  |
| 4. | Dwa metalowe zawory zwrotne  | TAK |  |
| 5. | Schowek na akcesoria pod zegarem Instrukcja obsługi w języku polskim. | TAK TAK |  |
| 6. | Gwarancja : 24 miesiące  | TAK |  |

Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzenia wiarygodności podanych przez Wykonawcę parametrów technicznych we wszystkich dostępnych źródłach, w tym u producenta.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Aparat do mierzenia ciśnienia  | Model – wpisać dokładną nazwę handlową oferowanego modelu  | Nazwa producenta aparatu  |
|  |  |  |

Oferowane przez nas urządzenia są zgodne z wyszczególnionymi wyżej przez Zamawiającego parametrami techniczno –funkcjonalnymi. Oświadczamy, że oferowane urządzenia są kompletne, w pełni sprawne i będą gotowe do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.

......................................................... (data i czytelny podpis wykonawcy)

**Załącznik nr 1A do SIWZ Zadanie 2**

……………………………

 Pieczęć Wykonawcy

 **FORMULARZ PARAMETRÓW TECHNICZNO -FUNKCJONALNYCH**

**Szczegółowy opis wymaganych przez Zamawiającego parametrów techniczno –funkcjonalnych.**

Aparat winien być objęty gwarancją na cały okres obowiązywania umowy oraz winien być wyposażony w instrukcję użytkowania w języku polskim. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić pełną obsługę serwisową.

Zamawiający podał warunki graniczne parametrów przez siebie wymaganych dla oferowanego aparatu. Wykonawca składając ofertę jest zobowiązany wypełnić odpowiednie pozycje w kolumnie zatytułowanej „Oferowane parametry”

* Określenie „TAK” zamieszczone przez Zamawiającego w kolumnie pt. „Wymagane parametry graniczne” oznacza bezwzględną konieczność zachowania danego parametru – w takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest zamieścić w odpowiedniej komórce kolumny „Parametry oferowane” wyłącznie słowo „TAK”.

**Zadanie 2. Aparat Ambu**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **L.p** | **Opis parametru**  | **Wymagane parametry**  | **Parametry oferowane**  |
| 1. | Worek reanimacyjny 1600ml | TAK |  |
| 2. | Zbiornik na tlen 2600ml | TAK |  |
| 3. | Maska dla dorosłych i dla dzieci  | TAK |  |
| 4. | Przewód tlenowy  | TAK |  |
| 5. | Komplet rurek ustno-gardłowych | TAK |  |
| 6. | Trwała plastikowa walizka | TAK |  |
| 7. | Gwarancja : 24 miesiące  | TAK |  |

Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzenia wiarygodności podanych przez Wykonawcę parametrów technicznych we wszystkich dostępnych źródłach, w tym u producenta.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Aparat ambu**  | Model – wpisać dokładną nazwę handlową oferowanego modelu  | Nazwa producenta aparatu  |
|  |  |  |

Oferowane przez nas urządzenia są zgodne z wyszczególnionymi wyżej przez Zamawiającego parametrami techniczno –funkcjonalnymi. Oświadczamy, że oferowane urządzenia są kompletne, w pełni sprawne i będą gotowe do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.

......................................................... (data i czytelny podpis wykonawcy)

**Załącznik nr 1A do SIWZ Zadanie 3**

……………………………

 Pieczęć Wykonawcy

 **FORMULARZ PARAMETRÓW TECHNICZNO -FUNKCJONALNYCH**

**Szczegółowy opis wymaganych przez Zamawiającego parametrów techniczno –funkcjonalnych.**

Aparat winien być objęty gwarancją na cały okres obowiązywania umowy oraz winien być wyposażony w instrukcję użytkowania w języku polskim. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić pełną obsługę serwisową.

Zamawiający podał warunki graniczne parametrów przez siebie wymaganych dla oferowanego aparatu. Wykonawca składając ofertę jest zobowiązany wypełnić odpowiednie pozycje w kolumnie zatytułowanej „Oferowane parametry”

* Określenie „TAK” zamieszczone przez Zamawiającego w kolumnie pt. „Wymagane parametry graniczne” oznacza bezwzględną konieczność zachowania danego parametru – w takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest zamieścić w odpowiedniej komórce kolumny „Parametry oferowane” wyłącznie słowo „TAK”.

**Zadanie 3. Aparat krzyżowy**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **L.p** | **Opis parametru**  | **Wymagane parametry**  | **Parametry oferowane**  |
| 1.  | możliwość wyboru ilości bodźców,  | TAK |   |
| 2.  | aparat nachylony w kierunku osoby badanej | TAK |   |
| 3.  | aparat do pracy z osoba lewo i praworęczną,  | TAK |   |
| 4.  | 2 tryby pracy - tempo swobodne,  | TAK |   |
| 5.  | - tempo narzucone ( prędkości 30,50,70,90),  | TAK |   |
| 6.  | prezentacja wyników dla poszczególnych programów | TAK |   |
| 7.  | Normy i standaryzacja | TAK |   |
| 8.  | Gwarancja 24 miesiące  | TAK |   |

Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzenia wiarygodności podanych przez Wykonawcę parametrów technicznych we wszystkich dostępnych źródłach, w tym u producenta.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Aparat krzyżowy  | Model – wpisać dokładną nazwę handlową oferowanego modelu  | Nazwa producenta aparatu  |
|  |  |  |

Oferowane przez nas urządzenia są zgodne z wyszczególnionymi wyżej przez Zamawiającego parametrami techniczno –funkcjonalnymi. Oświadczamy, że oferowane urządzenia są kompletne, w pełni sprawne i będą gotowe do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.

......................................................... (data i czytelny podpis wykonawcy)

**Załącznik nr 1A do SIWZ Zadanie 4**

……………………………

 Pieczęć Wykonawcy

 **FORMULARZ PARAMETRÓW TECHNICZNO -FUNKCJONALNYCH**

**Szczegółowy opis wymaganych przez Zamawiającego parametrów techniczno –funkcjonalnych.**

Aparat winien być objęty gwarancją na cały okres obowiązywania umowy oraz winien być wyposażony w instrukcję użytkowania w języku polskim. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić pełną obsługę serwisową.

Zamawiający podał warunki graniczne parametrów przez siebie wymaganych dla oferowanego aparatu. Wykonawca składając ofertę jest zobowiązany wypełnić odpowiednie pozycje w kolumnie zatytułowanej „Oferowane parametry”

* Określenie „TAK” zamieszczone przez Zamawiającego w kolumnie pt. „Wymagane parametry graniczne” oznacza bezwzględną konieczność zachowania danego parametru – w takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest zamieścić w odpowiedniej komórce kolumny „Parametry oferowane” wyłącznie słowo „TAK”.

**Zadanie 4. Miernik czasów reakcji**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **L.p** | **Opis parametru**  | **Wymagane parametry**  | **Parametry oferowane**  |
| 1.  | programy fabryczne ale też możliwość własnych programów,  | TAK |   |
| 2.  | czas trwania bodźca 1,00 sek. ( dokładność do +/- 0,0001 sek. ),  | TAK |   |
| 3.  | pokazana ilość poprawnych reakcji  | TAK |   |
| 4.  | pokazana ilość błędnych reakcji,  | TAK |   |
| 5.  | łączny czas reakcji,  | TAK |   |
| 6.  | średni czas reakcji | TAK |   |
| 7.  | rozpiętość wyników | TAK |   |
| 8.  | możliwość edycji układów reakcji na bodźce | TAK |   |
| 9.  | możliwość zapamiętania bodźców uprzednio przygotowanych przez badającego ,  | TAK |   |
| 10. | program na prawą i lewą rękę | TAK |  |
| 11. | wydruk wyników,  | TAK |  |
| 12. | normy i standaryzacja | TAk |  |
| 13.  | Gwarancja min. 24 miesiące | TAK |   |

Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzenia wiarygodności podanych przez Wykonawcę parametrów technicznych we wszystkich dostępnych źródłach, w tym u producenta.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Miernik czasów reakcji  | Model – wpisać dokładną nazwę handlową oferowanego modelu  | Nazwa producenta aparatu  |
|  |  |  |

Oferowane przez nas urządzenia są zgodne z wyszczególnionymi wyżej przez Zamawiającego parametrami techniczno –funkcjonalnymi. Oświadczamy, że oferowane urządzenia są kompletne, w pełni sprawne i będą gotowe do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.

......................................................... (data i czytelny podpis wykonawcy)

**Załącznik nr 2 do SIWZ**

…………………..

Pieczęć Wykonawcy

#### OŚWIADCZENIE

Przystępując do udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. **,, Pierwsze wyposażenie nowej siedziby Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy we Włocławku” znak sprawy – ZP/6/2014”**oświadczamy, że spełniamy warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych dotyczące:

1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

2. posiadania wiedzy i doświadczenia;

3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

4. sytuacji ekonomicznej i finansowej.

........................................., dnia ..................

.....................................................

(podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)

**Załącznik nr 3 do SIWZ**

..............................................

 ( Pieczęć Wykonawcy)

# OŚWIADCZENIE

Przystępując do udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. **„Pierwsze wyposażenie nowej siedziby Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy we Włocławku” znak sprawy – ZP/6/2014”** oświadczamy, że brak jest podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych.

....................................................................................................................

(Nazwa i adres wykonawcy)

 ……………………………

(miejsce i data wystawienia)

…………………………………………………….

(podpis i pieczęć osoby/osób uprawnionych

 do reprezentowania wykonawcy)

**Załącznik nr 4 do SIWZ**

*……………………………………….*

 *( pieczęć firmowa Wykonawcy )*

***Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej/informacja o tym, że wykonawca nie należy do grupy kapitałowej***

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. **„„Pierwsze wyposażenie nowej siedziby Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy we Włocławku” znak sprawy – ZP/6/2014”** oświadczam/y/, że podmiot, który reprezentuję:

* 1. *nie należy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 )\**
	2. *należy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907), w skład której wchodzą poniższe podmioty:\**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| *Lp.* |  *Nazwa podmiotu* | *Adres podmiotu należącego do tej samej grupy kapitałowej* |
| *1.* |  |  |
| *2.* |  |  |
| *3.* |  |  |
| *4.* |  |  |

***UWAGA! Grupa kapitałowa –*** *według ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z póź. zm.) – rozumie się przez to wszystkich przedsiębiorców, którzy są kontrolowani w sposób bezpośredni lub pośredni przez jednego przedsiębiorcę, w tym również tego przedsiębiorcę.*

*Prawdziwość powyższych danych potwierdzam(y) własnoręcznym podpisem świadom(i) odpowiedzialności karnej z art. 297 kk oraz 305 kk.*

*…………………………… …………………………………………….*

 *(miejscowość i data) (podpis i pieczątka osoby/osób*

 *uprawnionych do występowania w*

 *imieniu wykonawcy)*

\* Niewłaściwe skreślić

**Załącznik nr 5 do SIWZ**

**UMOWA - WZÓR**

zawarta w dniu …............................................, we Włocławku, pomiędzy:

Wojewódzkim Ośrodkiem Medycyny Pracy we Włocławku, ul. Wyszyńskiego 21, 87-800 Włocławek, wpisanym do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Toruniu VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 8969 NIP: 888-24-00-408, REGON: 910351710, zwanym dalej **„Zamawiającym”**, reprezentowanym przez:

…...................................... - …............................,

 (*imię i nazwisko*) (*stanowisko*)

**a**

……………………………………………… z siedzibą w ..……………………………..........................................................

przy ul. ………………………………………… , wpisaną/nym do rejestru ……………….. prowadzonego przez …... Wydział ..... Krajowego Rejestru Sądowego pod nr …………………/Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej RP prowadzonej przez Ministra Gospodarki,

NIP ................................ , Regon ..................................

reprezentowaną/nym przez:

.................................................................................................................

zwanym w treści umowy ,,**Wykonawcą”**

Niniejsza umowa zawarta zostaje w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, znak sprawy: ZP/6/2014 pn. **„Pierwsze wyposażenie nowej siedziby Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy we Włocławku”.**

**§ 1**

1. Przedmiotem umowy jest dostawa *……………………………………………………………………)*, w ilości i o wartości określonej w załączniku nr 1 do umowy – Formularzu asortymentowo-cenowym (Załącznik nr 2 do SIWZ) w następujących zadaniach:
	1. Zadanie nr
		* wartość netto: ……………….. zł, słownie: ……………………………………………………………
		* wartość brutto: …………….. zł, słownie: ……………………………………………………………..
2. Umowa obejmuje dostarczenie przedmiotu umowy oraz jego rozładunek, montaż, ustawienie, instalację, rozruch oraz szkolenie personelu. W przypadku oprogramowania zastosowanie mają szczegółowe postanowienia licencyjne dostarczone przez producenta oprogramowania.
3. Cena towaru wymienionego w ust. 1 jest ceną brutto, zawierającą podatek VAT w wysokości przewidzianej przepisami prawa.
4. W dalszej treści umowy „towar” oznacza przedmiot niniejszej dostawy.
5. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć i zamontować przedmiot zamówienia ( w przypadku zadań wymagających montaż) w Wojewódzkim Ośrodku Medycyny Pracy, ul. Wyszyńskiego 21 we Włocławku w terminie………..( max. 15 dni ) od terminu podpisania umowy.
6. Wykonawca dostarczy towar fabrycznie nowy, oryginalnie zapakowany w dniach roboczych w godzinach od 7.00-14.30, koszty transportu i ubezpieczenie pokrywa Wykonawca.
7. Wykonawca zawiadomi telefonicznie o przewidywanym terminie dostarczenia przedmiotu zamówienia do siedziby Zamawiającego, najpóźniej na dzień przed dostawą i montażem.
8. Koszty i ryzyko związane z wykonaniem całości przedmiotu zamówienia ponosi Wykonawca.
9. Przedmiot zamówienia staje się własnością Zamawiającego z dniem podpisania protokołu odbioru.
10. Wykonawca oświadcza, że dostarczane Zamawiającemu, w ramach niniejszej umowy wyroby medyczne będą przez cały okres jej obowiązywania spełniały normy jakościowe oraz parametry użytkowe zgodne z treścią złożonej przez niego oferty przetargowej oraz opisem przedmiotu zamówienia określonym w SIWZ przedmiotowego postępowania przetargowego (Znak sprawy: ZP/6/2014) oraz posiadać wszystkie bez wyjątku wymagane prawem dopuszczenia (rejestracje) do obrotu i użytkowania na terytorium RP.

**§ 2**

1. **Wartość netto dostawy**  za wykonanie przedmiotu umowy wynosi ………………… zł (słownie: …….............………. ).
2. **Wartość brutto dostawy** za wykonanie przedmiotu umowy wynosi ………………… zł (słownie: …….............………. ) i została określona w załączniku nr 1 – Formularzu ofertowo-cenowym.

**§ 3**

1. Podstawą do wystawienia faktury VAT za zrealizowanie przedmiotu umowy jest podpisany bez zastrzeżeń przez obie Strony umowy protokół odbioru końcowego, o jakim mowa w § 5 ust. 2 umowy.
2. Za towar Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy cenę na podstawie faktury wystawionej po dostarczeniu towaru i podpisaniu protokołu zdawczo-odbiorczego. Termin płatności faktury wynosi 30 dni od daty doręczenia faktury.
3. Zapłata należności dokonana będzie przez Zamawiającego na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w treści faktury.
4. Za datę zapłaty Strony uznają datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
5. Wykonawca zobowiązuje się, że nie dokona cesji wierzytelności należnej mu od Zamawiającego na rzecz osób trzecich, bez pisemnej zgody Zamawiającego.
6. Wykonawca oświadcza, iż umowa zawarta zostaje z poszanowaniem art. 230 ksh (*dotyczy wyłącznie spółek z o.o.*).

**§ 4**

 1. Wykonawca dostarczy dla każdego egzemplarza towaru, w dniu przekazania towaru Zamawiającemu, następujące dokumenty: Kartę gwarancyjną, Instrukcję użytkowania wraz z parametrami technicznymi określonymi przez producenta w języku polskim.

**§ 5**

1. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia Zamawiającemu fabrycznie nowego, wyprodukowanego w 2014r. przedmiotu zamówienia i gwarantuje, że jest on wolny od wad fizycznych i nie jest obciążony jakimikolwiek prawami osób trzecich.
2. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji pełnej, liczonej od daty podpisania protokołu odbioru na cały przedmiot zamówienia na okres **........./min. 24 miesiące/**
3. Szczegółowe warunki gwarancji zostaną określone w kartach gwarancyjnych. Karty gwarancyjne zostaną przekazane przez Wykonawcę Zamawiającemu w dniu podpisania protokołu odbioru przedmiotu zamówienia.
4. W razie wystąpienia potrzeby, Zamawiający zwróci się do Wykonawcy z prośbą o sporządzenie wykazu bieżących i okresowych zasad postępowania z zakupionym przedmiotem zamówienia w okresie pogwarancyjnym.

**§6**

1. Osobą upoważnioną ze strony Wykonawcy do kontaktów z Zamawiającym w zakresie realizacji niniejszej umowy jest …........................................................ (tel. nr …...................................) lub osoba zastępująca.
2. Osobą upoważnioną ze strony Zamawiającego do kontaktów z Wykonawcą w zakresie realizacji niniejszej umowy i sprawowania nadzoru nad realizacją umowy jest ….................................................. (tel. nr …...................................) lub osoba zastępująca.

**§ 7**

1. W przypadku braku dostawy w terminie określonym w umowie, Zamawiający ma prawo nabyć brakujące towary zgodnie z opisem asortymentu zawartym w załączniku nr 1 do umowy u innego Wykonawcy (tzw. nabycie zastępcze) bez konieczności wyznaczania Wykonawcy dodatkowego terminu do wykonania nie zrealizowanej części zamówienia i bez obowiązku nabycia od Wykonawcy towarów dostarczonych po terminie.
2. W przypadku dokonania nabycia zastępczego, o którym mowa w ust. 1, Wykonawca zobowiązuje się wyrównać Zamawiającemu poniesioną szkodę tj. zapłacić Zamawiającemu kwotę stanowiącą różnicę pomiędzy ceną towarów, jaką Zamawiający zapłaciłby Wykonawcy, gdyby ten dostarczył mu towary a ceną tych towarów, którą Zamawiający zobowiązany jest zapłacić w związku z nabyciem zastępczym w terminie 14 dni od daty otrzymania wezwania do zapłaty.

**§ 8**

1. W przypadku dostarczenia przedmiotu umowy niezgodnie z umową, Zamawiający ma prawo odmowy jego odbioru a w przypadku nieprawidłowości, które zostaną stwierdzone po dokonaniu odbioru towaru – do jego wymiany na pozbawiony wad oraz zgodny z umową. Wykonawca zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w terminie nie dłuższym niż 3 dni robocze od dnia zgłoszenia reklamacji i powiadomienia o powyższym osoby wskazanej w § 6 faksem, najpóźniej w dniu, w którym upływają 3 dni robocze, a w przypadku jej uznania za zasadną do wymiany towaru w ciągu dalszych 3 dni roboczych.
2. Reklamacja dostawy zostanie przekazana faksem lub drogą mailową.
3. W przypadku zwłoki w terminie całości lub części dostawy podanym w umowie z winy Wykonawcy i nieuzgodnionej z Zamawiającym, Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 0,5 % wartości brutto części obarczonej zwłoką za każdy dzień zwłoki.
4. W przypadku, gdy po dokonaniu odbioru towaru ujawnią się nieprawidłowości w dostawie (w szczególności wady towaru lub braki) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,5 % wartości brutto dostawy wadliwej lub w inny sposób niezgodnej z umową.
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego przewyższającego wysokość kar umownych – do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.
6. W przypadku powtarzającej się złej jakości przedmiotu umowy, nieterminowych dostaw lub nie uwzględnienia reklamacji, Zamawiający zastrzega sobie prawo rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym bez wypowiedzenia.

**§ 9**

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają dla swej ważności, formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem nieważności.
2. Zmiana umowy z naruszeniem przepisów art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych podlega unieważnieniu.

**§ 10**

1. Strony przewidują możliwość istotnych zmian umowy w stosunku do treści oferty w przypadku, gdy:
	1. nastąpi obniżenie ceny;
	2. nastąpią zmiany osób wskazanych przez Strony do realizacji umowy.

**§ 11**

1. Integralną część umowy stanowi Formularz Ofertowo – Cenowy - załącznik nr 1 do SIWZ.

2. W sprawach nieuregulowanych w umowie zastosowanie mają ustalenia SIWZ w tym postępowaniu.

**§ 12**

Spory wynikłe pomiędzy stronami z wykonania niniejszej umowy będą rozstrzygane przez Sąd Powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.

**§ 13**

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego
i ustawy Prawo zamówień Publicznych z dnia 29.01.2004r. ( Dz. U. Nr z 2013r. poz. 907 z późn. zm. ).

**§ 14**

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

 **W Y K O N A W C A Z A M A W I A J Ą C Y**

**Załącznik nr 6 do siwz**

**……………………………………………**

Pieczęć Wykonawcy

**Oświadczenie**

**dotyczące wyrobów medycznych**

1. Oświadczam, że wszystkie oferowane przez firmę ………………………….. wyroby medyczne są dopuszczone do używania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz posiadają aktualne dokumenty potwierdzające dopuszczenie ich do obrotu na terenie RP zgodnie z ustawą z dnia 20.05.2010r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2010r. nr 107, poz. 679).
2. Zobowiązujemy się do przedłożenia powyższych dokumentów (oryginał lub kopia poświadczona za zgodność
z oryginałem) w zakresie objętym umową wraz z dostawą przedmiotu zamówienia oraz na każde żądanie Zamawiającego w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie.

 *…………………………… …………………………………………….*

 *(miejscowość i data) (podpis i pieczątka osoby/osób*

 *uprawnionych do występowania w*

 *imieniu wykonawcy)*